## 22.06.2013 (P)
ведомость потребления электрической мощности (Р) за замерный день 22.06.2013г.
потребитель ОАО "Авиакор-авиационный завод"
наименование присоединения | точка замера/текущая фиксация присоединения | конролируемый параметр | единица измерения | [25 empty] | примечание
|  |  |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
ГПП-110/10 "АВИС" яч.17 | lV сш-10кв | U | кВ | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3
РП-105
ГПП-110/10 "АВИС" яч.19 | lll сш-10кВ | U | кВ | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.3
РП-101
ГПП-110/10 "АВИС" яч.42 | l cш-10 кВ | U | кВ | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2
РП-132
ГПП-110/10 "АВИС" яч.17 | lV сш- 10кВ | Р | МВт | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.32 | 0.32 | 0.42 | 0.53 | 0.74 | 1.26 | 1.4 | 2.17 | 1.9 | 1.47 | 1.47 | 1.4 | 1.26 | 1.15 | 1.05 | 0.84 | 0.63 | 0.53 | 0.42 | 0.32 | 0.21 | 0.21
| РП-105 | Q | мВар | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.28 | 0.5 | 0.56 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.66 | 0.59 | 0.6 | 0.52 | 0.4 | 0.32 | 0.28 | 0.2 | 0.16
|  | I | А | 14 | 14 | 14 | 20 | 20 | 25 | 35 | 45 | 80 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 90 | 80 | 75 | 65 | 50 | 40 | 35 | 25 | 20 | 14 | 14
|  | tq ϕ |  | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51
|  | cosϕ |  | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89
ГПП-110/10 "АВИС" яч.19 | lll сш- 10кВ | Р | МВт | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | 0.84 | 1.44 | 1.56 | 2.38 | 2 | 1.68 | 1.68 | 1.56 | 1.44 | 1.32 | 1.2 | 0.16 | 0.72 | 0.6 | 0.48 | 0.36 | 0.24 | 0.24
|  | Q | мВар | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.2 | 0.2 | 0.28 | 0.33 | 0.49 | 0.67 | 0.37 | 0.41 | 0.41 | 0.78 | 0.78 | 0.7 | 0.66 | 0.62 | 0.57 | 0.29 | 0.44 | 0.37 | 0.32 | 0.22 | 0.14 | 0.14
|  | I | A | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 32 | 38 | 50 | 93 | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | 100 | 93 | 80 | 78 | 62 | 42 | 38 | 32 | 22 | 18 | 18
|  | tg ϕ |  | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.4 | 0.4 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51
|  |  |  | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.93 | 0.93 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89
ГПП-110/10 "АВИС" яч.42 | l сш -10кВ | Р | МВт | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.42 | 0.42 | 0.56 | 0.7 | 0.98 | 1.68 | 1.82 | 2.66 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.82 | 1.68 | 1.54 | 1.4 | 1.12 | 0.84 | 0.7 | 0.56 | 0.42 | 0.28 | 0.28
| РП-132 | Q | мВар | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.2 | 0.2 | 0.28 | 0.33 | 0.49 | 0.67 | 0.37 | 0.41 | 0.41 | 0.78 | 0.78 | 0.7 | 0.66 | 0.62 | 0.57 | 0.29 | 0.44 | 0.37 | 0.32 | 0.22 | 0.14 | 0.14
|  | I | А | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 36 | 42 | 62 | 106 | 112 | 125 | 125 | 125 | 125 | 112 | 106 | 98 | 90 | 80 | 50 | 42 | 36 | 25 | 16 | 16
|  | tg ϕ |  | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.75 | 0.75 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51
|  |  |  | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.8 | 0.8 | 0.93 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89
9
cos⁡φ
cos⁡φ

## 22.06.2013(W)
ведомость потребления электрической энергии (W) за замерный день 22.06.2013г.
потребитель ОАО "Авиакор-авиационный завод"
наименование присоединения | точка замера/текущая фиксация присоединения | конролируемый параметр | единица измерения | [25 empty] | примечание
|  |  |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
ГПП-110/10 "АВИС" яч.17 | lV сш-10кв | W | МВт/ч | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.36 | 0.36 | 0.72 | 0.72 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.36 | 0.36 | 0.36
| РП-105 | Var | мВар/ч | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18
ГПП-110/10 "АВИС" яч.19 | lll сш-10кВ | W | МВт/ч | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.42 | 0.42 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1 | 1 | 1 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.21 | 0.21 | 0.21
| РП-101 | Var | мВар/ч | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
ГПП-110/10 "АВИС" яч.42 | l cш-10 кВ | W | МВт/ч | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0.9 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.45 | 0.45 | 0.45
| РП-132 | Var | мВар/ч | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22
На 2-х листах. Лист 2.