## ввод вывод из ремонта
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в 2020 году
п.19 пп.г, абз.9
Месяц п/п | Наименование объекта | Содержание работ |  | Сроки
|  |  |  | ввод в ремонт | вывод из ремонта
Ремонт электросетевых объектов
январь | РП-107 | Ячейка 10 | текущий ремонт релейной защиты на ячейке 10кВ | 08.30ч. 13.01.2020 | 15.30ч. 24.01.2020
| Насосной | Ремонт освещения в насосной | текущий ремонт
| РП-107 | Ремонт оборудования | текущий ремонт
февраль | Транспортные ворота | Перенос щита управления транспортными воротами | текущий ремонт | 08.30ч. 03.02.2020 | 15.30ч. 21.02.2020
| ТП-105А | Ремонт освещения в кабине трансформатора | текущий ремонт
| ЛИС | Ремонт прожекторов ЛИС | текущий ремонт
март | РП-105 | Ячейка 2 | текущий ремонт | 08.30ч. 03.03.2020 | 15.30ч. 11.03.2020
апрель | РП-102 яч.23 | Замена масляного выключателя на вакуумный | текущий ремонт | 08.30ч. 06.04.2020 | 15.30ч. 23.04.2020
| ЛИС | Ремонт уличного освещ-ия. | текущий ремонт
май | ТП-117 | Доливка масла в транформатор | текущий ремонт | 08.30ч. 25.05.2020 | 15.30ч. 26.05.2020
*29. Информация, указанная в абзаце девятом подпункта "г" и подпункте "т" пункта 19 настоящего документа, подлежит опубликованию на официальном сайте сетевой организации или ином официальном сайте в сети "Интернет", определяемом Правительством Российской Федерации, по мере обновления, но не реже одного раза в месяц.
Главный энергетик-нач. РЭЦ |  |  |  | Е.А. Курносов
РП-102
| РП-115 | Высоковольтная ячейка 19
| РП-105 | Высоковольтная ячейка 9
| РП-123А | Высоковольтная ячейка 58