## 2021
п.19пп.г абз.5, 6 о техническом состоянии сетей и об объеме недопостав в результате аварийных отключений электрической энергии
за январь - декабрь 2021г.
Месяц | Потребители недополучившие электроэнергию вследствии аварийной ситуации* | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | **Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, кВт | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Дата и время отключенияотключения | Дата и время подачи электроэнергии | Продолжительность прекращения электроснабжения, час. | По чьей вине произошло отключение, краткое описание | **Объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений, кВт*ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Январь | Отключений не было
Февраль | Отключений не было
Март | Отключений не было
Апрель | Отключений не было
Май | Отключений не было
Июнь | Отключений не было
Июль | Отключений не было
Август | ООО "Корпорация недвижимости" | 2 | А | 0.028881 | 0.4 | ТП-151, ф.1; ф.16 | 27.08.2021г 9:45 | 27.08.2021г 9:45 | 31.08.2021г 18:00 | 110, 75 | Повреждение кабеля РП-123 яч.4 - ТП-151 Т-1 | 2950
| ЗАО "Стройоптторгсервис" | 2 | А | 0.010117 | 0.4 | ТП-151, ф.5; ф.12 | 27.08.2021г 9:45 | 27.08.2021г 9:45 | 31.08.2021г 18:00 | 110, 75 | Повреждение кабеля РП-123 яч.4 - ТП-151 Т-1 | 105
| ООО "Металл Маркет" | 2 | А | 0.023178 | 0.4 | ТП-147, ф.7; ф.26 | 27.08.2021г 9:45 | 27.08.2021г 9:45 | 27.08.2021г 18:11 | 8.45 | Повреждение кабеля РП-123 яч.4 - ТП-151 Т-1 | 94
| ООО "Март" | 1 | А | 0.0020634 | 0.4 | ТП-151, ф.10 | 27.08.2021г 9:45 | 27.08.2021г 9:45 | 31.08.2021г 18:00 | 110, 75 | Повреждение кабеля РП-123 яч.4 - ТП-151 Т-1 | 0
| ООО "Самара Тиссью" | 2 | А | 0.025247 | 0.4 | ТП-151, ф. | 27.08.2021г 9:45 | 27.08.2021г 9:45 | 31.08.2021г 18:00 | 110, 75 | Повреждение кабеля РП-123 яч.4 - ТП-151 Т-1 | 0 | 6.7778 | 5.0833
Сентябрь | Отключений не было | [11 empty] | 19.1667 | 57.5
Октябрь | Отключений не было
Ноябрь | Отключений не было | [11 empty] | 18.55 | 74.2
Декабрь | ООО "Акрон Плюс" | 1 | П | 0.014384 | 10 | РП-144 яч. 1 |  | 02.12.2021г 13:00 | 02.12.2021г 14:00 | 1 | Проверка узла учёта | 25
| ООО "Метликом" | 1 | П | 0.028269 | 0.4 | РП-144 яч. 1 |  | 02.12.2021г 13:00 | 02.12.2021г 14:00 | 1 | Проверка узла учёта | 4
| ИП Драненков | 2 | П | 0.028291 | 0.4 | РП-144 яч. 1 |  | 02.12.2021г 13:00 | 02.12.2021г 14:00 | 1 | Проверка узла учёта | 0
| ООО "Аргус" | 1 | П | 0.0014904 | 0.4 | РП-144 яч. 1 |  | 02.12.2021г 13:00 | 02.12.2021г 14:00 | 1 | Проверка узла учёта | 2
| ООО "Акрон Плюс" | 1 | П | 0.014384 | 10 | РП-144 яч. 1 |  | 05.12.2021г 8:30 | 05.12.2021г 14:00 | 5.5 | Перемонтаж токовых цепей фазы С | 138
| ООО "Метликом" | 1 | П | 0.028269 | 0.4 | РП-144 яч. 1 |  | 05.12.2021г 8:30 | 05.12.2021г 14:00 | 5.5 | Перемонтаж токовых цепей фазы С | 22
| ИП Драненков | 2 | П | 0.028291 | 0.4 | РП-144 яч. 1 |  | 05.12.2021г 8:30 | 05.12.2021г 14:00 | 5.5 | Перемонтаж токовых цепей фазы С | 0
| ООО "Аргус" | 1 | П | 0.0014904 | 0.4 | РП-144 яч. 1 |  | 05.12.2021г 8:30 | 05.12.2021г 14:00 | 5.5 | Перемонтаж токовых цепей фазы С | 8
| ООО "Стройдортех" | 2 | А | 0.38378 | 10 | РП-125 ф.10 РП-132 яч. 3 |  | 14.12.2021г 7:40 | 18.12.2021г 16:00 | 104.66 | Повреждение кабеля ГПП 110/10кВ "Авис" - РП-132 | 37530
| ООО "Инрол-СТС" | 2 | А | 0.12271 | 10 | РП-132 яч. 11 ТП-132В А-12 |  | 14.12.2021г 7:40 | 15.12.2021г 18:00 | 34.33 | Повреждение кабеля ГПП 110/10кВ "Авис" - РП-132 | 2122
| СФ КБ ПАО "Туполев" | 2 | А | 0.014974 | 0.4 | ТП-132А ЩУ-1; ЩУ-2 |  | 14.12.2021г 7:40 | 15.12.2021г 18:00 | 34.33 | Повреждение кабеля ГПП 110/10кВ "Авис" - РП-132 | 480
| ООО СПК "Рентал" | 2 | А | 0.032573 | 0.4 | РП-136 А-32; А-34 |  | 14.12.2021г 7:40 | 15.12.2021г 18:00 | 34.33 | Повреждение кабеля ГПП 110/10кВ "Авис" - РП-132 | 1074
| ООО "Атлант" | 2 | А | 0.045526 | 0.4 | РП-136 А-8; А-9 |  | 14.12.2021г 7:40 | 15.12.2021г 18:00 | 34.33 | Повреждение кабеля ГПП 110/10кВ "Авис" - РП-132 | 540
- по аварийным ограничениям |  |  | А
- по внерегламентным отключениям |  |  | В
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности |  |  | В1
* Форма предоставляется ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным
** Графы 5 и 13 заполняются специалистами Энергетического бюро
| Главный энергетик-нач.РЭЦ | [8 empty] | Е.А.Курносов