## 2022
п.19пп.г абз.5, 6 о техническом состоянии сетей и об объеме недопостав в результате аварийных отключений электрической энергии
за январь - июнь 2022г.
Месяц | Потребители недополучившие электроэнергию вследствии аварийной ситуации* | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | **Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, кВт | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Дата и время отключенияотключения | Дата и время подачи электроэнергии | Продолжительность прекращения электроснабжения, час. | По чьей вине произошло отключение, краткое описание | **Объем недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений, кВт*ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Январь | ЗАО "Стройоптторгсервис" | 2 | А | 0.024028 | 0.4 | ТП-151, ф.5; ф.12 | 28.01.2022г 10:30 | 28.01.2022г 10:30 | 28.01.2022г 17:30 | 7 | Повреждение кабеля РП-132 яч. 13 - ГПП-110/10кВ "Авис" яч. 42 | 11
| ООО "Металл Маркет" | 2 | А | 0.59852 | 0.4 | ТП-147, ф.7; ф.26 | 28.01.2022г 10:30 | 28.01.2022г 10:30 | 28.01.2022г 17:30 | 7 | Повреждение кабеля РП-132 яч. 13 - ГПП-110/10кВ "Авис" яч. 42 | 274
| ООО "Добротная мебель" | 1 | А | 0 | 0.4 | ТП-124 ШП | 28.01.2022г 10:30 | 28.01.2022г 10:30 | 28.01.2022г 17:30 | 7 | Повреждение кабеля РП-132 яч. 13 - ГПП-110/10кВ "Авис" яч. 42 | 0
| СФ КБ ПАО "Туполев" | 2 | А | 0.20691 | 0.4 | ТП-132А ЩУ-1; ЩУ-2 | 28.01.2022г 10:30 | 28.01.2022г 10:30 | 28.01.2022г 17:30 | 7 | Повреждение кабеля РП-132 яч. 13 - ГПП-110/10кВ "Авис" яч. 42 | 97
| ООО "Стройдортех" | 2 | А | 4.9323 | 10 | РП-125 ф.10, РП-132 яч. 3 | 28.01.2022г 10:30 | 28.01.2022г 10:30 | 28.01.2022г 17:30 | 7 | Повреждение кабеля РП-132 яч. 13 - ГПП-110/10кВ "Авис" яч. 42 | 2258
| ООО "Инрол-СТС" | 2 | А | 0.82133 | 10 | РП-132 яч. 11 ТП-132В А-12 | 28.01.2022г 10:30 | 28.01.2022г 10:30 | 28.01.2022г 17:30 | 7 | Повреждение кабеля РП-132 яч. 13 - ГПП-110/10кВ "Авис" яч. 42 | 376
| ООО СПК "Рентал" | 2 | А | 0.80167 | 0.4 | РП-136 А-32; А-34 | 28.01.2022г 10:30 | 28.01.2022г 10:30 | 28.01.2022г 17:30 | 7 | Повреждение кабеля РП-132 яч. 13 - ГПП-110/10кВ "Авис" яч. 42 | 367
| ООО "Атлант" | 2 | А | 0.2796 | 0.4 | РП-136 А-8; А-9 | 28.01.2022г 10:30 | 28.01.2022г 10:30 | 28.01.2022г 17:30 | 7 | Повреждение кабеля РП-132 яч. 13 - ГПП-110/10кВ "Авис" яч. 42 | 128
| ЗАО "Стройоптторгсервис" | 2 | А | 0.0043688 | 0.4 | ТП-151, ф.5; ф.12 | 30.01.2022г 09:00 | 30.01.2022г 09:00 | 30.01.2022г 10:00 | 1 | Отключение РП-123А яч. 6 по перегрузу | 2
| ООО "Металл Маркет" | 2 | А | 0.085191 | 0.4 | ТП-147, ф.7; ф.26 | 30.01.2022г 09:00 | 30.01.2022г 09:00 | 30.01.2022г 10:00 | 1 | Отключение РП-123А яч. 6 по перегрузу | 39
| ООО "Добротная мебель" | 1 | А | 0 | 0.4 | ТП-124 ШП | 30.01.2022г 09:00 | 30.01.2022г 09:00 | 30.01.2022г 10:00 | 1 | Отключение РП-123А яч. 6 по перегрузу | 0
| СФ КБ ПАО "Туполев" | 2 | А | 0.030581 | 0.4 | ТП-132А ЩУ-1; ЩУ-2 | 30.01.2022г 09:00 | 30.01.2022г 09:00 | 30.01.2022г 10:00 | 1 | Отключение РП-123А яч. 6 по перегрузу | 14
| ООО "Стройдортех" | 2 | А | 0.70337 | 10 | РП-125 ф.10 РП-132 яч. 3 | 30.01.2022г 09:00 | 30.01.2022г 09:00 | 30.01.2022г 10:00 | 1 | Отключение РП-123А яч. 6 по перегрузу | 322
| ООО "Инрол-СТС" | 2 | А | 0.11796 | 10 | РП-132 яч. 11 ТП-132В А-12 | 30.01.2022г 09:00 | 30.01.2022г 09:00 | 30.01.2022г 10:00 | 1 | Отключение РП-123А яч. 6 по перегрузу | 54
| ООО СПК "Рентал" | 2 | А | 0.11359 | 0.4 | РП-136 А-32; А-34 | 30.01.2022г 09:00 | 30.01.2022г 09:00 | 30.01.2022г 10:00 | 1 | Отключение РП-123А яч. 6 по перегрузу | 52
| ООО "Атлант" | 2 | А | 0.039319 | 0.4 | РП-136 А-8; А-9 | 30.01.2022г 09:00 | 30.01.2022г 09:00 | 30.01.2022г 10:00 | 1 | Отключение РП-123А яч. 6 по перегрузу | 18
Февраль | ООО "Стройдортех" | 1 | А | 21.6144 | 10 | РП-132 яч. 3 | 12.02.2022г 11:00 | 12.02.2022г 11:00 | 13.02.2022г 12:00 | 25 | Повреждение кабеля РП-102 яч. - ГПП-110/10кВ "Авис" яч. 37 | 9895
| ООО "Инрол-СТС" | 1 | А | 4.3884 | 10 | РП-132 яч. 11 | 12.02.2022г 11:00 | 12.02.2022г 11:00 | 13.02.2022г 12:00 | 25 | Повреждение кабеля РП-102 яч. - ГПП-110/10кВ "Авис" яч. 37 | 2009
Март | Отключений не было
Апрель | ООО СПК "Рентал" | 2 | А | 0.80167 | 0.4 | РП-136 А-32; А-34 | 02.04.2022г 03:00 | 03.04.2022г 03:00 | 03.04.2022г 14:00 | 11 | Аварийное отключение кабеля с ГПП-110/10кВ "Авис" яч. 42 | 247
| ООО "Атлант" | 2 | А | 0.2796 | 0.4 | РП-136 А-8; А-9 | 02.04.2022г 03:00 | 03.04.2022г 03:00 | 03.04.2022г 14:00 | 11 | Аварийное отключение кабеля с ГПП-110/10кВ "Авис" яч. 42 | 156
| ООО "Стройдортех" | 1 | А | 21.6144 | 10 | РП-132 яч. 3 | 02.04.2022г 03:00 | 03.04.2022г 03:00 | 03.04.2022г 14:00 | 11 | Аварийное отключение кабеля с ГПП-110/10кВ "Авис" яч. 42 | 3730
| ООО "Инрол-СТС" | 1 | А | 4.3884 | 10 | РП-132 яч. 11 | 02.04.2022г 03:00 | 03.04.2022г 03:00 | 03.04.2022г 14:00 | 11 | Аварийное отключение кабеля с ГПП-110/10кВ "Авис" яч. 42 | 1143
| ООО СПК "Рентал" | 2 | А | 0.80167 | 0.4 | РП-136 А-32; А-34 | 03.04.2022г 18:00 | 03.04.2022г 18:00 | 03.04.2022г 21:00 | 3 | Аварийное отключение кабеля с ГПП-110/10кВ "Авис" яч. 42 | 67
| ООО "Атлант" | 2 | А | 0.2796 | 0.4 | РП-136 А-8; А-9 | 03.04.2022г 18:00 | 03.04.2022г 18:00 | 03.04.2022г 21:00 | 3 | Аварийное отключение кабеля с ГПП-110/10кВ "Авис" яч. 42 | 42
| ООО "Стройдортех" | 1 | А | 21.6144 | 10 | РП-132 яч. 3 | 03.04.2022г 18:00 | 03.04.2022г 18:00 | 04.04.2022г 12:15 | 16.25 | Аварийное отключение кабеля с ГПП-110/10кВ "Авис" яч. 42 | 5424
| ООО "Инрол-СТС" | 1 | А | 4.3884 | 10 | РП-132 яч. 11 | 03.04.2022г 18:00 | 03.04.2022г 18:00 | 04.04.2022г 12:15 | 16.25 | Аварийное отключение кабеля с ГПП-110/10кВ "Авис" яч. 42 | 1662
Май
Июнь | ООО СПК "Рентал" | 2 | А | 0.80167 | 0.4 | РП-136 А-32; А-34 | 02.06.2022г 01:30 | 02.06.2022г 01:30 | 02.07.2022г 12:00 | 10:30 | Аварийное отключение кабеля с ГПП-110/10кВ "Авис" яч. 37 | 202
| ООО "Атлант" | 2 | А | 0.2796 | 0.4 | РП-136 А-8; А-9 | 02.06.2022г 01:30 | 02.06.2022г 01:30 | 02.07.2022г 12:00 | 10:30 | Аварийное отключение кабеля с ГПП-110/10кВ "Авис" яч. 37 | 111
| ООО "Металл Маркет" | 2 | А | 0.085191 | 0.4 | ТП-147, ф.7; ф.26 | 02.06.2022г 01:30 | 02.06.2022г 01:30 | 02.07.2022г 12:00 | 10:30 | Аварийное отключение кабеля с ГПП-110/10кВ "Авис" яч. 37 | 89
| ООО "Добротная мебель" | 1 | А | 0 | 0.4 | ТП-124 ШП | 02.06.2022г 01:30 | 02.06.2022г 01:30 | 02.07.2022г 12:00 | 10:30 | Аварийное отключение кабеля с ГПП-110/10кВ "Авис" яч. 37 | 0 |  |  | 37
| ЗАО "Стройоптторгсервис" | 2 | А | 0.0043688 | 0.4 | ТП-151, ф.5; ф.12 | 02.06.2022г 01:30 | 02.06.2022г 01:30 | 02.07.2022г 12:00 | 10:30 | Аварийное отключение кабеля с ГПП-110/10кВ "Авис" яч. 37 | 17
| ООО "ТрансЛогистик" | 2 | А | 0.018304 | 0.4 | ТП-129 ф.6, ф.18 | 02.06.2022г 01:30 | 02.06.2022г 01:30 | 02.07.2022г 12:00 | 10:30 | Аварийное отключение кабеля с ГПП-110/10кВ "Авис" яч. 37 | 66
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь | [12 empty] | 6.7778 | 5.0833
Ноябрь | [12 empty] | 19.1667 | 57.5
Декабрь
[13 empty] | 18.55 | 74.2
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ |  |  | П
- по аварийным ограничениям |  |  | А
- по внерегламентным отключениям |  |  | В
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности |  |  | В1
*29. Информация, указанная в подпункте "а", абзацах первом - пятом подпункта "г", подпункте "з" и абзаце втором подпункта "о" пункта 19 настоящего документа, подлежит опубликованию на официальном сайте сетевой организации или ином официальном сайте в сети "Интернет", определяемом Правительством Российской Федерации, ежегодно, до 1 марта. Информация, указанная в абзацах шестом - восьмом подпункта "г" и подпункте "е" пункта 19 настоящего документа, подлежит опубликованию на официальном сайте сетевой организации или ином официальном сайте в сети "Интернет", определяемом Правительством Российской Федерации, ежеквартально.
| Главный энергетик-нач.РЭЦ | [8 empty] | Е.А.Курносов
Note on M9: Пользователь: арендатор
Note on M17: Пользователь: френдатор